ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг ООО «Управляющая компания «ДМ» по надлежащему

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1. Осмотр общего имущества.

2. Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования.

3. Освещение мест общего пользования.

4. Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы (устранение аварии).

5. Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей.

6. Мытье окон, подоконников, перил лестниц, полотен дверей, почтовых ящиков и т.д.

7. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества.

8. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.

9. Содержание и уход за элементами озеленения.

10. Контроль загазованности технических коридоров и подвалов.

11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами.

12. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды.

13. Подготовка дома к осенне-зимней эксплуатации.

14. Уборка крылец и входов в подъезды.

15. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, лестниц, крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, полов, внутренней отделки, фасадов, оконных и дверных заполнений).

16. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома: электроснабжения, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения.

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП дома, электрооборудования, радио и телекоммуникационного оборудования, лифтов, оборудования слаботочной системы. 18. Обеспечение коммунальными ресурсами содержания общего имущества.