О Т Ч Е Т

ООО «Управляющая компания «ДМ» о выполнении договора управления за 2024 г.

- Перечень выполненных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, включая управление многоквартирными домами

  - 1.1. Ведение технической и бухгалтерской документации в полном объеме, в т.ч. начисление платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги; отчетность в налоговые органы, социальный фонд России представлялась своевременно.

1.2. Направлено 137 письма и уведомления проживающим о погашении имеющейся задолженности. Оформлено 29 заявлений о вынесении судебного приказа в мировые суды на злостных неплательщиков, 29 дел выиграно (100 %).

1.3.    Работа с проживающими:

Принято по личным вопросам:

Генеральным директором – 11 чел.;

Заместителем генерального директора – 5 чел.;

Главным инженером – 19 чел.;

Главным бухгалтером – 11 чел.;

Руководителем кадровой службы – 7 чел.

Выполнено заявок по текущему ремонту сетей – 828 шт., в т.ч.:

сантехнических – 426

электрических – 179

слаботочных – 170

общестроительных – 53.

Ликвидировано 178 технологических дефекта, в т.ч.  по причине несоблюдения правил эксплуатации инженерных сетей внутри помещений, допущенных  самими проживающими, а именно:

сантехнических – 170;

электрических –  5;

слаботочные системы – 3.

Составлено 31 акт о заливах и обследований помещений и инженерных сетей.

Предоставлена запись видеоматериалов 4 заявителям.

Отработано более 88 объявлений в подъезды проживающим.

1.4. Ежедневно проводилась  работа по исполнению договорных обязательств по поставке в МКД коммунальных ресурсов.

ДАННЫЕ о заключенных договорах «УК «ДМ» на поставку коммунальных ресурсов и оказания услуг

| № п/п | Вид коммунальных ресурсов, услуг | Поставщик ресурсов, услуг | Потребитель, № договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул Коммуны д. 61 |  |  | 2-я Жерновская ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская ул. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д. 29, к.1 |  | д. 23 |  |  | д. 25 |  |  | д. 26, к.2 |  | д. 28 | д. 2/4 |  |  | д. 19 | д. 9 |  | д. 7 | д.17 |  |  |  |
| 1 | Тепло ГВС | ГУП "ТЭК СПб" | 24043.038.9 от 01.09.19 |  |  | 24127.0389 от 01.10.19 |  | 12026.038.1 от 01.12.10 |  |  | 12028.038.1 от 01.12.10 |  |  | 24081.038.9 от 01.06.11 |  | 24126.038.9 от 01.10.19 | 24004.038.9 от 01.09.2019 |  |  | 1624.34.038.1 от 01.09.11 | 13371.038.1 от 01.11.13 |  | 14569.038.1 от 01.03.15 | 24134.038.9 от 01.09.2019 |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | АО "Петербург-ская сбытовая компания" | Договор № 7802000035180 от 20.03.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105148-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.20 |  |  | 11-105149-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.20 |  | 11-839571-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  |  | 11-839550-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  |  | 11-105152-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.20 |  | 11-105153-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.20 | 11-105346-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.20 |  |  | 11-626243-ЖФ-ВС от 29.03.12 | 11-859931-ЖФ-ВС от 18.12.13 |  | 11-024749-ЖФ-ВС от 11.04.16 | 11-105344-ЖФ-ВС-СОИ от 06.04.2020 |  |  |  |
| 4 | Водоотведение | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105147-ЖФ-ВО-СОИ от 06.04.20 |  |  | 11-105150-ЖФ-ВО-СОИ от 06.04.20 |  | 11-695956-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  |  | 11-809513-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  |  | 11-105151-ЖФ-ВО-СОИ от 06.04.20 |  | 11-105154-ЖФ-ВО-СОИ от 06.04.20 | 11- 105347-ЖФ-ВО -СОИ от 06.04.20 |  |  | 11-630199-ЖФ-ВО от 27.04.12 | 11-860378-ЖФ-ВО от 18.12.13 |  | 11-024754-ЖФ-ВО от 11.04.16 | 11-105345-ЖФ-ВО-СОИ от 06.04.2020 |  |  |  |
| 5 | Радиотрансляционная сеть | ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" | Договор № 83003 от 01.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  | Доп. согл. № 1 к 83003 от 31.09.09 |  |  | Доп. согл. № 3 к 83003 от 01.12.10 |  | Доп. согл. № 2 к 83003 от 01.10.10 | Доп. согл. № 8 к 83003 от 27.04.16 |  |  | Доп. согл. №4 к 83003 от 19.12.11 | Доп. согл. №5 к 83003 от 25.01.13 |  | Доп. согл. №6 к 83003 от 15.11.13 | Доп. согл № 9 к дог. 83003 от 27.11.2017 |  |  |  |
| 6 | ТВ антенна | ООО "СвязьМонтаж" | Договор № 1778/ДМ/Кр от 01.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доп. согл. №3 к 1778/ДМ/Кр от 01.04.10 |  |  | Договор № 2309/ДМ/ Кр от 01.05.16 |  |  | Доп. согл. №5 к 1778/ДМ/Кр от 01.08.11 | Доп. согл. №6 к 1778/ДМ/Кр от 16.07.12 |  | Доп. согл. №7 к 1778/ДМ/Кр от 01.06.13 | Доп.согл.№11 к дог.1778/ДМ/Кр от 01.09.2008г |  |  |  |
| 7 | Обслуживание ворот | ООО "СвязьМонтаж" | Дог.№811/Коммуны61/Ворот 1.03.17 |  | ----- |  | ----- |  | ----- |  |  |  |  | ---- | ----- |  | ---- |  |  | ------ | ------ |  | ----- | ---- |  |  |  |
| 8 | Профилактическая дезинфекция, дератизация, дезинсекция | АО "Станция профилактической дезинфекции" | Договор №281 от 20.10.2023г. (01.01.24 по 31.12.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплексное техническое обслуживание лифтов | ООО «БалтЛифтСистем» | Договор №77-1 от 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ООО ИЦ «ЛИКОН» | Дог. №326-Д/24от 03.06.2024г (с 03.06.2024г по 31.12.24г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Страхование гражданской ответственности за опасные производственные объекты | ООО «Группа Ренессанс страхование» | №GRSХ12363955871000 от 21.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №GRSХ12351783683000 От21.12.2023 | №GRSХ12363955871000 от 21.12.2023 |  |  | №GRSХ12351783683000 От21.12.2023 |  | Дог. GRSX12324899372000 от 18.07.2023 |  |  |  |
| 12 | Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии | ООО "Энергосервис" | Договор № 55-20-С от 01.03.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание, ремонт и периодическое техническое освидетельствование системы АПС | ООО "ДУЭТ" | Договор № 01/24 ТО от 01.01.2024г |  |  |  |  |  |  | нет |  | Договор № 01/24 ТО от 01.01.2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| 14 | Паспортное -регистрационное обслуживание | ГУ "Жилищное агентство Красногв. р-на СПб» | Соглашение № 61-4/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-29/2011 от 15.12. 2011 |  |  | Соглашение № 2-23/2011 от 15.12. 2011 |  |  | Соглашение № 2-25/2011 от 15.12. 2011 |  | Соглашение № 2-26/2011 от 15.12. 2011 |  |  |  | Соглашение № 2-28/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-4/2015 от 15.10. 2015 |  |  | Соглашение № 6-19/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 6/9/-2012 от 29.05. 2012 |  | Соглашение № 6-7/2013 от 21.10. 2013 | Согл. №6/17-2017 от 26.06.2017 |  |  |  |
| 15 | Банковское обслуживание | Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" | Договор № 807407 от 22.04.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества и ком. услуги | ООО «ЭЛЛИС НТ» | Договор № 2250 от 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Аренда офиса | ИП Петров М.А. | Договор №А-2-01 от 01.11.2023 (на 2024г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Испытания внутреннего противопожарного водопровода | ООО "ДУЭТ" | Договор № 18/24 ВП от 20.04.2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор № 01/23 ТО от 01.01.2023г | нет |

1.5.  Проводилась работа со строительной компанией «ДМ».

1.6.  По взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.

Представители управляющей компании 5 раз присутствовали на совещаниях в административных органах власти.

Для проверки готовности к отопительному сезону жилой фонд представлялся:

- Инспекторам ГУП «ТЭК СПб», «Водоканал СПб».

- Государственной жилищной инспекции.

1.7.  Акты готовности на все дома получены своевременно.

2.     Техническое обслуживание и ремонт

Работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию систем центрального отопления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, электроснабжения, систем контроля доступа, лифтов, оборудования телевидения и радио, противопожарного оборудования и автоматики проведены в полном объеме согласно плана.

| № п/п | Наименование основного оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во | Адрес ИТП, месяц поверки (обслуживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Коммуны д. | 2-я Жерновская улица, д. |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская улица, д. |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 29, к. 1 | 23 | 25 | 26, к. 2 | 28 | 2/4 | 19 | 9 | 7 | 17 |
| 1 | Насосы циркуляционные | шт. | 26 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 1/июнь | 3/июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 4/ июль |
| 2 | Теплообменники Пластинчатые | шт. | 13 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 2/июнь | 4/июль | - | - | - | - | 1/ июль |
| 3 | Фильтры-грязевики | шт. | 73 | 14/май | 11/май | 9/июнь | 5/май | 5/июнь | 12/ июль | 5/ июль | 8/ июль | 7 июль / | 7/ июль | 5/ июль |
| 4 | Расширительные баки | шт. | 12 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | - | 2/июль | - | - | - | - | - |
| 5 | Обратные клапана | шт. | 57 | 7/май | 7/май | 7/июнь | 3/май | 4/июнь | 9/июль | 3/ июль | 9/ июль | 5/ июль | 5/ июль | 3/ июль |
| 6 | Предохранительные клапана | шт | 36 | 6/май | 6/май | 6/июнь | 2/май | 1/июнь | 5/июль | 2/ июль | 3/ июль | 2/ июль | 2/ июль | 3/ июль |
| 7 | РТ – регуляторы температуры | шт. | 16 | 2/май | 2/май | 2/июнь | 1/май | 1/июнь | 2/июль | 1/ июль | 3/ июль | 1/ июль | 1/ июль | 1/ июль |
| 8 | Термометры | шт. |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Манометры | шт. | 236 | 60/май | 40/май | 40/май | 26/май |  |  | 40/май | 50/май |  | 40/май | 30/май |
| 10 | Регуляторы давления | шт. | 31 | 5/май | 5/май | 5/июнь | 2/май | 1/май | 3/май | 3/ июль | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 11 | Регулятор ECL Comfort | шт. | 24 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/апрель | 1/апрель | 3/апрель | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 12 | Запорная, запорно-регулировочная арматура | шт. | 430 | 34/16 май | 40/11 май | 44/11 май | 15/3 май | 20/7 июнь | 37/19 июль | 26/ июль | 30/19 июль | 18/7 июль | 18/7 июль | 28/ июль |

Количество обслуженного оборудования при подготовке ИТП к зиме 2024-2025 г.г.

- Подготовлено, опрессовано и представлено инспекторам ГУП «ТЭК СПб» - 20 индивидуальных тепловых пунктов.

- Проведена поверка приборов узлов учета тепловой энергии – 13 шт. и 326 манометров.

- Отремонтированы, закуплены и установлены взамен выслуживших установленный срок эксплуатации:

- ПРЭМа – 2 шт.

- регулятор давления – 1 шт. новый -2 шт. отремонтировано.

- балансировочный клапан – 4 шт. отремонтировано.

- Совместно с ГУП «ТЭК СПб» проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

- При подготовке к зиме и в зимний период для обеспечения качественных параметров теплоносителя промывались теплообменники (13 шт.) и грязевики (73 шт.) в ИТП.

- В водомерных узлах проведена поверка – 2 водосчетчиков.

- Технические осмотры общего имущества, конструктивных элементов всех домов проведены в весенний и осенний период. Акты осмотров представлены в Администрацию Красногвардейского района СПб.

- Заменено электролампочек в подъездах, лестничных площадках, подвалах и на столбах наружного освещения – 691 шт., в т.ч. по домам:

| № п/п | Адрес дома | Вид ламп |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружного освещения | ламп накаливания | люминис- центные | свето- диодные |  |
| 1. | ул. Коммуны, 61 | 14 | 98 | 14 | 42 | 168 |
| 2. | 2-я Жерновская ул., д. 29, к. 1 | 11 | 63 | 2 | 10 | 86 |
| 3. | 2-я Жерновская ул., д. 25 | 7 | 21 | 3 | 11 | 42 |
| 4. | 2-я Жерновская ул., д. 23 | 12 | 76 | 5 | 16 | 109 |
| 5. | 2-я Жерновская ул., д. 26, к. 2 |  | 31 | 2 | 14 | 47 |
| 6. | 2-я Жерновская ул., д. 28 |  | 39 | 6 | 19 | 64 |
| 7. | 6-я Жерновская ул., д. 19 | 8 | 26 | 2 | 23 | 59 |
| 8. | 6-я Жерновская ул., д. 17 | 4 |  | 6 | 20 | 30 |
| 9. | 6-я Жерновская ул., д. 9 | 5 | 15 | 1 | 11 | 32 |
| 10. | 6-я Жерновская ул., д. 7 | 3 | 20 | 4 | 17 | 44 |
| 11. | 2-я Жерновская ул., д. 2/4 |  |  | 6 | 4 | 10 |
| ВСЕГО: |  | 64,0 | 389,00 | 51,00 | 187,00 | 691,00 |

- Разбитых плафонов – 15 шт.

- Проведен планово-предупредительный ремонт в 11-ти ГРЩ и 212 этажных электрощитов.

- Заменено дверных доводчиков – 3 шт.

Отремонтировано и заменено:

- блок коммутации – 1 шт.

- блок управления домофоном – 2 шт.

- кнопка выхода – 2 шт.

- блок вызова домофона – 2 шт.

- Проверено сопротивление изоляции в ГРЩ 8 МКД.

- Проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения в доме 29к1; ул. Коммуны 61, 2-Жерновская 23

- Проведён  текущий ремонт стояков ХВС в 162 квартирах, 648 п.м..

- Проведено техническое освидетельствование – 14 лифтов.

Закуплено и заменено:

- перепрошивка платы управления 2/4 дома (лифт).

- замена шкива – 1 шт. (2/4 дом лифт).

- замена датчиков движения – 2 шт. (2/4 дом лифт).

- Проведен текущий ремонт в общих коридорах в д. 23, 29/1, 61.

- Отремонтированы и покрашены входные двери в подъезды – 12 шт.

- Проведен текущий ремонт крылец – 1 шт.

Площадь по дератизации помещений в 2024 г. (тыс. м2)

Основание: Договор № 281 от 20.10.2023г.(с 01.01.2024г по 31.12.2024г.) Расчет, исходя из оплаты за услугу ООО "Станция профилактической дезинфекции"; № дома; 61; 29к1; 23; 25; 28; 26к2; 19; 9; 7; 17; 2/4; ИТОГО. Размер обрабатываемой площади, тыс. м2; 20,7; 8,1; 10,7; 3,0; 6,2; 2,6; 8,5; 3,6; 4,6; 5,4; 10,3; 83,70. Цена за обработку 1 м²; 1,35. ИТОГО; 28 085,81; 10 993,22; 14 554,12; 4 012,45; 8 369,33; 3 529,71; 11 536,99; 4 815,21; 6 294,63; 7 319,78; 13 980,53; 113 491,78..