О Т Ч Е Т

ООО «Управляющая компания «ДМ» о выполнении договора управления за 2019 г.

- Перечень выполненных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, включая управление многоквартирными домами

  - 1.1. Ведение технической и бухгалтерской документации в полном объеме, в т.ч. начисление платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги; отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд и фонды социального страхования представлялась своевременно.

1.2. Направлено 86 писем и уведомлений проживающим о погашении имеющейся задолженности. Оформлено 28 заявления о вынесении судебного приказа в мировые суды на злостных неплательщиков, 28 дела выиграно (100 %), также оформлено и выиграно 3 исковых заявлений в районные суды СПб о допуске в жилое помещение. Направлено и выиграно 1 исковое заявление в Арбитражный суд СПб и Лен. области. в отношении Жилищной инспекции СПб.

1.3.    Работа с проживающими:

Принято по личным вопросам:

Генеральным директором – 17 чел.;

Директором по управлению МКД – 36 чел.;

Главным инженером – 44 чел.;

Главным бухгалтером – 28 чел.;

Руководителем кадровой службы – 17 чел.

Выполнено заявок по ремонту сетей – 973 шт., в т.ч.:

сантехнических – 530

электрических – 249

слаботочных – 122

общестроительных – 72.

Ликвидировано 40 технологических нарушений по причине несоблюдения правил эксплуатации инженерных сетей внутри помещений, допущенных  самими проживающими, в т.ч.:

сантехнических – 38;

электрических –  2.

Составлено 38 актов о заливах и обследований помещений и инженерных сетей.

Предоставлена запись видеоматериалов 11 заявителям.

Отработано более 102 объявлений в подъезды проживающим.

1.4. Заключены договора с поставщиками коммунальных ресурсов согласно прилагаемым данным, и ежедневно проводилась  работа по исполнению договорных обязательств.

ДАННЫЕ о заключенных договорах УК «ДМ» на поставку коммунальных ресурсов и оказан и оказания услуг

| № п /п | Вид коммуналь- ных ресурсов, услуг | Единицы измерения | Поставщик ресурсов, услуг | Потребитель, № договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул Коммуны д. 61 |  |  | 2-я Жерновская ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская ул. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | д. 29, к.1 |  | д. 23 |  | д. 25 |  | д. 26, к.2 | д. 28 |  |  | д. 2/4 | д. 19 | д. 9 | д. 7 |  | д.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Тепло ГВС |  | ГУП "ТЭК СПб" | 24043.038.9 от 01.09.19 |  |  | 12027.0381 от 01.12.10 |  | 12026.038.1 от 01.12.10 |  | 12028.038.1 от 01.12.10 |  | 24081.038.9 от 01.09.19 | 24126.038.9 от 01.10.19 |  |  | 24004.038.9 от 01.09.2019 | 1624.34.038.1 от 01.09.11 | 13371.038.1 от 01.11.13 | 14569.038.1 от 01.03.15 |  | 24134.038.9 от 01.10.2019 |
|  | Потребление теплоэнергии | Гкал | (год) | 80,28 |  |  | 1716,74 |  | 2275,17 |  | 654,22 |  | 14,76 | 29,04 |  |  | 1387,87 | 1720,52 | 854,61 | 1040,33 |  | 21,72 |
| 2 | Электроэнергия |  | АО "Петербург-ская сбытовая компания" | Договор № 35180 от 20.03.17 |  |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 |  |  | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |
|  | Разрешенная нагрузка | Мощн кВА | (месяц) | 386,847 |  |  | 189,468 |  | 242,496 |  | 106,551 |  | 82,602 | 151,677 |  |  | 223,11 | 203,769 | 125,595 | 17,07 |  | 191,00 |
| 3 | Водоснабжение |  | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105148 ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-105149-ЖФ-ВС –СОИ от 01.11.19 |  | 11-839571-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  | 11-839550-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  | 11-105152-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 | 11-105153-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-105346 ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 | 11-626243-ЖФ-ВС от 29.03.12 | 11-859931-ЖФ-ВС от 18.12.13 | 11-024749-ЖФ-ВС от 11.04.16 |  | 11-105344 ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.2019 |
|  | Объем отпуска | куб.м | (месяц) | 3405,94 |  |  | 1689,7 |  | 2232,6 |  | 735,66 |  | 772,26 | 1381,35 |  |  | 1310,89 | 2054,48 | 915,31 | 947,635 |  | 1389,275 |
|  |  | куб.м | (год) | 40871,28 |  |  | 20276,4 |  | 26791,2 |  | 8827,92 |  | 9267,12 | 16576,2 |  |  | 15730,68 | 24653,76 | 10983,72 | 11371,62 |  | 16671,3 |
| 4 | Водоотведение |  | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105147 ЖФ-ВО-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-105150 ЖФ-ВО-СОИ от 01.11.19 |  | 11-695956-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  | 11-809513-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  | 11-105151 ЖФ-ВО-СОИ от 01.11.19 | 11-637316-ЖФ-ВО от 27.04.12 |  |  | 11- 105347ЖФ-ВО-СОИ от 01.11.19 | 11-630199-ЖФ-ВО от 27.04.12 | 11-860378-ЖФ-ВО от 18.12.13 | 11-024754-ЖФ-ВО от 11.04.16 |  | 11-105345-ЖФ-ВО-СОИ от 01.11.2019 |
|  | Объем отпуска | куб.м | (месяц) | 3405,94 |  |  | 1689,7 |  | 3573,25 |  | 1273,07 |  | 772,26 | 4235,32 |  |  | 1310,89 | 5598,94 | 1163,12 | 1489,01 |  | 1389,275 |
|  |  | куб.м | (год) | 40871,28 |  |  | 20276,4 |  | 42879,00 |  | 15276,84 |  | 9267,12 | 50823,84 |  |  | 15730,68 | 67187,28 | 13957,44 | 17868,12 |  | 16671,3 |
| 5 | Радиотрансля-ционная сеть |  | ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" | Договор № 83003 от 01.09.2008 |  |  |  |  |  |  | Доп. согл. № 1 к 83003 от 31.09.09 |  | Доп. согл. № 3 к 83003 от 01.12.10 | Доп. согл. № 2 к 83003 от 01.10.10 |  |  | Доп. согл. № 8 к 83003 от 27.04.16 | Доп. согл. №4 к 83003 от 19.12.11 | Доп. согл. №5 к 83003 от 25.01.13 | Доп. согл. №6 к 83003 от 15.11.13 |  | Доп. согл № 9 к дог. 83003 от 27.11.2017 |
| 6 | ТВ антена |  | ООО "СвязьМонтаж" | Договор № 1778/ДМ/Кр от 01.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доп. согл. №3 к 1778/ДМ/Кр от 01.04.10 |  |  |  | Договор № 2309/ДМ/ Кр от 01.05.16 | Доп. согл. №5 к 1778/ДМ/Кр от 01.08.11 | Доп. согл. №6 к 1778/ДМ/Кр от 16.07.12 | Доп. согл. №7 к 1778/ДМ/Кр от 01.06.13 |  | Доп.согл.№11 к дог.1778/ДМ/Кр от 01.09.2008г |
| 7 | Обслуживание ворот |  | ООО "СвязьМон таж" | Дог.№811/Коммуны61/Ворот 1.03.17 |  | ----- |  |  |  | ----- | ----- |  | ---- |  | ----- |  | ---- | ------ | ------ | ----- |  | ---- |
| 8 | Профилакти-ческая дезинфекция, дератизация, дезинсекция |  | АО "Станция профилакти-ческой дезинфекции" | Договор №281 от 12.12.2018г. (01.01.19 по 31.12.19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплексное техническое обслуживание лифтов |  | ООО «БалтЛифтСистем» | Договор №77-1 от 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Периодическое техническое освидетель-ствование лифтов |  | ООО «ЭКСПЕРТ» | Договор № 281 от 11.10.2019г. (срок с 11.10.2019-31.12.2020г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Периодическое техническое освидетель-ствование лифтов |  | ООО «ДОК» | Дог. №0221-Л от 29.03.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Страхование гражданской ответственности за опасные производствен-ные объекты |  | ООО «Группа Ренессанс страхование» | № GRSХ11862268598000 от 19.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №GRSХ11886779407000 От19.12.2018 | № GRSХ11862268598000 от 19.12.2018 |  | №GRSХ11886779407000 От19.12.2018 |  | Дог. GRSX1187577144000 от 27.08.2018 |
| 13 | Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии |  | ООО "ТЭК Сервис" | Договор № 84-13-С от 01.03.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доп. согл №22 от 01.09.17 к договору №84-13-С от 01.03.2013 | Договор № 84-13-С от 01.03.2013г. | Доп. согл. №7 к 84-13-С от 01.12.13 | Доп. согл. №10 к 84-13-С от 18.02.15 |  | Доп.согл № 22 от 01.09.17 к договору №84-13-С от 01.03.2013 |
|  | Метрологичес-кое обеспечение приборов учета |  | ООО "ТЭК Сервис" | Доп.согл №23 от 12.03.18 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д61м | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03.13 Д29 |  |  |  |  | Доп.согл №23 от 12.03.18 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д23 |  | Доп.согл. №21 от 28.02.17 к дог.84-13-С от 01.03.13 д25 | Доп.согл. №15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д26 |  |  | Доп.согл. №15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.28 | Доп. согл. № 23 от 12.03.18 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.2/4 | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03 Д.19. | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03 Д.9. | Доп.согл. №15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.7 |  | Доп. согл. № 23 от 12.03.18 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.17 |
| 14 | Техническое обсл., ремонт и переодич.техничосвидетель-ние системы АПС |  | ООО "ДУЭТ" | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г |  |  |  |  | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г |  | нет | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г |  |  | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г | Договор № 01/19 ТО от 09.01.2019г |  | нет |
| 15 | Транспорт. обезвреж., утил. отработ. ртутных ламп |  | ООО «Экологичес-кое предприятие "Меркурий» | Договор № 21551 от 24.03.2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размещение твердых коммунальных отходов | тонны | СПБ ГУП «Завод МПБО-2» | Договор № НП-11/18 от 01.01.2018г. (доп. согл.№5 от 17.12.2018г. на 2019г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор №Т-42/18 от 17.01.18г. (доп. согл.№2 от 17.12.2018г. на 2019г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тонны | ООО «Полигон ТБО» | Договор №013/18-Г от 01.07.2018г. (доп. согл.№5 от 01.01.2019г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Паспортно-регистрационное обслуживание |  | ГУ "Жилищное агенство Красногв. р-на СПб» | Соглаше-ние № 61-4/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-29/2011 от 15.12. 2011 |  |  | Соглашение № 2-23/2011 от 15.12. 2011 |  |  |  | Соглашение № 2-25/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-26/2011 от 15.12. 2011 |  |  | Соглашение № 2-28/2011 от 15.12. 2011 | Соглаше ние № 2-4/2015 от 15.10. 2015 | Соглашение № 6-19/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 6/9/-2012 от 29.05. 2012 | Соглашение № 6-7/2013 от 21.10. 2013 | Согл. №6/17-2017 от 26.06.2017 |  |
| 18 | Банковское обслуживание |  | Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" | Договор № 807407 от 22.04.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Начисление платы за содерж. и ремонт общего имущества и ком.услуги |  | ООО «ЭЛЛИС НТ» | Договор № 2250 от 20.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии |  | ООО «Энерго-сервис» | Договор № 55-20-С от 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5.  Проводилась работа со строительной компанией «ДМ» по выполнению гарантийных обязательств.

1.6.  По взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.

Представители управляющей компании 17 раз присутствовали на совещаниях в административных органах власти.

Для проверки готовности к отопительному сезону жилой фонд представлялся:

- Инспекторам ГУП «ТЭК СПб», «Водоканал СПб».

- Государственной жилищной инспекции.

Акты готовности на все дома получены своевременно.

1.7. Подготовлены необходимые документы и перезаключены прямые договора ГУП «ТЭК СПБ» и «Водоканал СПб» с 6 МКД.

2.     Техническое обслуживание и ремонт

Работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию систем центрального отопления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, электроснабжения, систем контроля доступа, лифтов, оборудования телевидения и радио, противопожарного оборудования и автоматики проведены в полном объеме согласно плана.

Количество обслуженного оборудования при подготовке ИТП к зиме 2019-2020гг

| № п/п | Наименование основного оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во | Адрес ИТП, месяц поверки (обслуживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Коммуны д. | 2-я Жерновская улица, д. |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская улица, д. |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 29, к. 1 | 23 | 25 | 26, к. 2 | 28 | 2/4 | 19 | 9 | 7 | 17 |
| 1 | Насосы циркуляционные | шт. | 26 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 1/июнь | 3/июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 4/ июль |
| 2 | Теплообменники Пластинчатые | шт. | 17 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 2/июнь | 4/июль | - | - | - | - | 1/ июль |
| 3 | Фильтры-грязевики | шт. | 81 | 14/май | 11/май | 9/июнь | 5/май | 5/июнь | 12/ июль | 5/ июль | 8/ июль | 7 июль / | 7/ июль | 5/ июль |
| 4 | Расширительные баки | шт. | 12 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | - | 2/июль | - | - | - | - | - |
| 5 | Обратные клапана | шт. | 57 | 7/май | 7/май | 7/июнь | 3/май | 4/июнь | 9/июль | 3/ июль | 9/ июль | 5/ июль | 5/ июль | 3/ июль |
| 6 | Предохранительные клапана | шт | 36 | 6/май | 6/май | 6/июнь | 2/май | 1/июнь | 5/июль | 2/ июль | 3/ июль | 2/ июль | 2/ июль | 3/ июль |
| 7 | РТ – регуляторы температуры | шт. | 16 | 2/май | 2/май | 2/июнь | 1/май | 1/июнь | 2/июль | 1/ июль | 3/ июль | 1/ июль | 1/ июль | 1/ июль |
| 8 | Термометры | шт. | 20 | не требуется |  | 12/новые | 8/новые |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Манометры | шт. | 200 |  |  |  |  | 50/май | 100/май |  |  | 50/май |  |  |
| 10 | Регуляторы давления | шт. | 31 | 5/май | 5/май | 5/июнь | 2/май | 1/май | 3/май | 3/ июль | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 11 | Регулятор ECL Comfort | шт. | 24 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/апрель | 1/апрель | 3/апрель | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 12 | Запорная, запорно-регулировочная арматура | шт. | 430 | 34/16 май | 40/11 май | 44/11 май | 15/3 май | 20/7 июнь | 37/19 июль | 26/ июль | 30/19 июль | 18/7 июль | 18/7 июль | 28/ июль |

- Подготовлено, опрессовано и представлено инспекторам ГУП «ТЭК СПб» - 20 индивидуальных тепловых пунктов.

- Проверены со снятием приборы узлов учета тепловой энергии – 10 шт. и 200 манометров.

- Закуплены и установлены взамен выслуживших установленный срок эксплуатации:

- ПРЭМа – 1 шт.

- расходомер VA2305M – 1 шт.

- счетчики ГВС на линиях подпитки – 3 шт.

- обратный клапан «Данфоос» – 1 шт.

- регулятор давления на линии подпитки – 1 шт.

- Совместно с ГУП «ТЭК СПб» проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

- При подготовке к зиме и в зимний период для обеспечения качественных параметров теплоносителя, 2 раза промывались теплообменники (17 штук) и грязевики (81 штука) в ИТП.

- В водомерных узлах проведена поверка – 4 водосчетчиков.

Технические осмотры общего имущества, конструктивных элементов всех домов проведены в весенний и осенний

период.

- Заменено электролампочек в подъездах, лестничных площадках и подвалах – 594 шт. из них заменены на светодиодные 70 шт., а также 132 лампы люминесцентные, в т.ч. по домам:

ул. Коммуны, 61 – 290 шт., из них 30 светодиодные и 67 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 29, к. 1 -  89 шт., из них 8 светодиодных;

2-я Жерновская ул., д. 2/4 -  10 шт. люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 28 -  40 шт., из них 10 светодиодные и 5 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 26, к. 2 -  36 шт., из них 10 светодиодные и 6 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 25 -  29 шт., из них 10 светодиодные и 6 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 23 – 90 шт., из них 5 светодиодные и 7 люминесцентные;

6-я Жерновская ул., д. 19 -   20 шт., из них  5 светодиодные и 7 люминесцентные;

6-я Жерновская ул., д. 9 -  10 шт. люминесцентные;

6-я Жерновская ул., д. 7 -  10 шт., из них 78 светодиодные и 8 люминесцентные;

6-я Жерновская ул., д. 17-  5 шт.люминесцентные;

На дворовой территории –  32 шт.

Разбитых плафонов – 19 шт.

Разбитый уличный светильник – 1 шт.

Проведен планово-предупредительный ремонт в 11-ти ГРЩ и 212 этажных электрощитов.

Заменено дверных доводчиков – 4 шт.

Запрограммировано жетонов доступа по заявкам проживающих – 18 шт.

Отремонтировано и заменено:

- блок коммутации – 2 шт.

- блок управления домофоном – 1 шт.

- кнопка выхода – 3 шт.

- блок вызова домофона – 2 шт.

Установлено датчиков температуры и давления – 4 шт. (дом 19)

Проверено сопротивление изоляции в ГРЩ 2 МКД.

Проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения в домах 23, 61,28,29к1. Заменены трубы основного

водовода dy 100мм., dy 80 мм.  – 218 п.м., проведён  текущий ремонт стояков ХВС в 24 квартирах.

- Проведено техническое освидетельствование – 14 лифтов

Закуплено и заменено:

- главный редуктор лебедки лифта –1 шт.

- электронная плата в щите управления лифтом – 1 шт.

- ограничители скорости – 2 шт.

- шкив лебедки лифта – 2 шт.

Отремонтированы и покрашены входные двери в подъезды – 21 шт.

Проведен текущий ремонт крылец – 3 шт., контейнерных площадок и контейнеров – 5 шт.

3. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

Объем вывезенных и размещенных на полигоне твердых коммунальных отходов за 2019 г. (м3)

Основание: Дог. №НП-11/18 от 01.01.2018., Дог. №Т-42/18 от 17.01.2018г., Дог. №013/18-Г от 01.07.2018г.

| Период | Адрес мусоросборника |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Коммуны, д. 61 | 2-я Жерновская ул. |  | 2-я Жерновская ул., д. 28; д.26, к. 2; 6-я Жерновская ул. д. 19, д. 17 | 6-я Жерновская ул. д. 9; д. 7 2-я Жерновская ул. д. 2/4 |  |
|  |  | д. 23 | д. 29, к.1; д. 25 |  |  |  |
| I квартал | 221,93 | 149,49 | 153,33 | 312,82 | 257,53 | 1095,10 |
| II квартал | 217,16 | 146,26 | 150,33 | 306,06 | 251,92 | 1071,73 |
| III квартал | 209,32 | 141,03 | 144,57 | 295,06 | 242,85 | 1032,83 |
| IV квартал | 251,53 | 169,41 | 173,79 | 354,50 | 291,83 | 1241,06 |
| Всего | 899,94 | 606,19 | 622,02 | 1268,44 | 1044,13 | 4440,72 |

Площадь по дератизации помещений в 2019 г. (тыс. м2) Основание: Договор № 281 от 12.12.2018г.(с 01.01.2019г по 31.12.2019г.) Расчет, исходя из оплаты за услугу ООО "Станция профилактической дезинфекции"; № дома; 61; 29к1; 23; 25; 28; 26к2; 19; 9; 7; 17; 2/4; ИТОГО. Размер обрабатываемой площади, тыс. м2; 20,7; 8,1; 10,7; 3,0; 6,2; 2,6; 8,5; 3,6; 4,6; 5,4; 10,3; 83,70. Цена за обработку 1 м²; 1,32. ИТОГО; 27 340,17; 10 701,37; 14 167,73; 3 905,93; 8 147,14; 3 436,00; 11 230,69; 4 687,38; 6 127,51; 7 125,45; 13609,36; 110478,72.

Уборка контейнерных площадок и крылец подъездов проводилась регулярно,  в дни снегопада – дополнительно в выходные и праздничные дни. Уборка лестничных площадок и общих коридоров – согласно графиков, генеральная уборка – май, октябрь.

В целях озеленения прилегающей территории произведена посадка рассады цветов в клумбы и цветочные  комплексы – 780 шт.

Основные задачи на 2020 год:

- Обеспечить завершение отопительного периода 2019-2020 г.г. без аварийных отключений

- Подготовить жилищный фонд к зиме 2020-2021г.г.

- Организовать эксплуатацию, содержание и ремонт общего имущества домов в строгом соответствии с требованиями руководящих документов в объеме перечня обязательных услуг, определенных договором управления.

- Не допускать образования задолженности Управляющей компанией «ДМ» за поставку тепла, ГВС, ХВС и электроэнергии ОДН.

- Провести текущий ремонт в технологических помещениях и инженерных внутридомовых системах по адресам:

- машинных помещений лифтов – 2-я Жерновская ул.: д. 29к1, ул. Коммуны д. 61;

- ИТП - 2-я Жерновская ул., д. 28, 6-я Жерновская ул. д. 19;

- систем ХВС –  2-я Жерновская ул., д. 23, 25, 6-я Жерновская ул., д. 19, 9, ул. Коммуны, д. 61;

- лифтов - 2-я Жерновская ул., д. 29, к. 1, д. 19.